## Slide 1
عرض تعريفي | دراسة الجدوى
مشروع إنشاء مركز
البيانات الوطني
بنية تحتية وطنية آمنة وموثوقة لاستضافة البيانات والأنظمة الحكومية، ودعم التحول الرقمي في ليبيا
5.1 ميجاوات
طرابلس – ليبيا
57.9 مليون دولار
شركة الجيل الجديد للتقنية
ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY
Notes: عرض تعريفي بمشروع إنشاء مركز البيانات الوطني لشركة الجيل الجديد للتقنية: مركز بقدرة 5.1 ميجاوات في طرابلس، وبتكلفة رأسمالية إجمالية تقارب 57.9 مليون دولار.

## Slide 2: المحتويات
محاور العرض
10
محاور تغطي الجوانب الاستراتيجية والفنية والمالية للمشروع
01
التعريف بمشروع مركز البيانات الوطني
02
نقاط القوة الاستراتيجية للشركة
03
تحليل SWOT للمشروع
04
التكاليف الرأسمالية (CAPEX)
05
التكاليف التشغيلية (OPEX)
06
الإيرادات المتوقعة
07
النماذج المالية ومؤشرات الاستثمار
08
النماذج المقترحة لتمويل المشروع
09
النتائج الرئيسية للمشروع
10
التوصيات والفوائد الاستراتيجية
Notes: يستعرض العرض عشرة محاور تبدأ بالتعريف بالمشروع وتنتهي بالتوصيات والفوائد الاستراتيجية.

## Slide 3: مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني
01 | التعريف بالمشروع
حجم المشروع المخطط
5.1
ميجاوات (نحو)
الموقع المقترح
مقر شركة الجيل الجديد للتقنية في طرابلس
ما هو مركز البيانات؟
منشأة تقنية متخصصة لاستضافة الخوادم والأنظمة وقواعد البيانات، وتوفير بيئة آمنة لمعالجة البيانات وتخزينها وتشغيل الخدمات الرقمية.
الهدف الاستراتيجي
إنشاء بنية تحتية وطنية آمنة وموثوقة لاستضافة البيانات والأنظمة الحكومية، ودعم التحول الرقمي في ليبيا.
Notes: مركز البيانات منشأة تقنية متخصصة لاستضافة الخوادم والأنظمة وقواعد البيانات. حجم المشروع المخطط نحو 5.1 ميجاوات، والموقع المقترح مقر الشركة في طرابلس.

## Slide 4: موقع مركز البيانات
01 | التعريف بالمشروع
شكل (2) يوضح موقع مركز البيانات بشركة الجيل الجديد للتقنية
مساحة الموقع
50 × 70 متر
المولدات
4 مولدات (Gen 1 – Gen 4) حول المبنى
التبريد
منطقة مخصصة لأنظمة التبريد
مداخل الموقع
مدخل لوجستي، ومدخل مستقل للأفراد
الوصول للطابق الأول
سلّم خارجي للوصول إلى الطابق رقم 1
Notes: شكل (2): موقع مركز البيانات داخل مقر شركة الجيل الجديد للتقنية. أبعاد الموقع 50 × 70 متر، ويضم المبنى الجديد، وأربعة مولدات، ومنطقة للتبريد، ومدخلاً لوجستياً، ومدخلاً للأفراد، وسلّماً خارجياً للوصول إلى الطابق الأول.

## Slide 5: أبعاد مركز البيانات
01 | التعريف بالمشروع
شكل (3) يوضح أبعاد مركز البيانات
ارتفاع المبنى
14/16 متر
مساحة الطابقين 0 و1 (30×55 م)
3,300 م²
مساحة الطابق -1 (15×55 م)
825 م²
إجمالي المساحة
4,125 م²
Notes: شكل (3): أبعاد مركز البيانات. ارتفاع المبنى 14/16 متر، مساحة كل من الطابقين 0 و1 هي 30×55 = 3,300 م²، والطابق -1 هو 15×55 = 825 م²، بإجمالي 4,125 م². الطابق -1 لأنظمة الإطفاء والمستودع، الطابق 0 لمركز البيانات، الطابق 1 لمركز البيانات والخدمات اللوجستية والمكاتب، والسطح للتبريد الإضافي والألواح الشمسية، بارتفاع يصل إلى 6 أمتار للطابق.

## Slide 6: أهمية المشروع
01 | التعريف بالمشروع
01
السيادة الرقمية
توطين البيانات داخل ليبيا وتعزيز السيادة الرقمية.
02
أمن واستمرارية
رفع أمن المعلومات واستمرارية الخدمات الحكومية.
03
خدمات سحابية
توفير خدمات الحوسبة السحابية والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.
04
كفاءة الإنفاق
تحسين كفاءة الإنفاق التقني من خلال مشاركة البنية التحتية.
05
التكامل الوطني
التكامل مع الشبكة الحكومية الآمنة ونقطة تبادل الإنترنت الوطنية (IXP).
Notes: خمسة محاور توضح أهمية المشروع: السيادة الرقمية، أمن المعلومات، الخدمات السحابية، كفاءة الإنفاق، والتكامل مع الشبكة الحكومية الآمنة ونقطة تبادل الإنترنت الوطنية.

## Slide 7: نقاط القوة الاستراتيجية لشركة الجيل الجديد للتقنية
02 | نقاط القوة الاستراتيجية (1/2)
البنية التحتية للشبكات
شبكة واسعة الانتشار جغرافياً وذات سعات عالية.
التخصص التقني
التوافق بين نشاط الشركة ومجال مراكز البيانات والاتصالات وتقنية المعلومات.
الكوادر الفنية والتشغيلية
إمكانية الاستفادة من الخبرات القائمة في التنفيذ والتشغيل والصيانة.
توفر الأرض والمساحات
إمكانية استغلال أصول الشركة لإنشاء المركز والتوسع مستقبلاً.
السمعة المؤسسية
الخبرة في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
الخبرة في تنفيذ المشروعات
الاستفادة من الخبرات المكتسبة في مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات.
الدعم الفني والتشغيلي
إمكانية توفير المراقبة والدعم على مدار الساعة، مع ميزة قرب الموقع من البنية التحتية الكهربائية الاستراتيجية.
القدرات والأصول المؤسسية
7 عناصر قوة
Notes: نقاط القوة الاستراتيجية للشركة – القدرات والأصول المؤسسية: البنية التحتية للشبكات، التخصص التقني، الكوادر الفنية والتشغيلية، توفر الأرض والمساحات، السمعة المؤسسية، الخبرة في تنفيذ المشروعات، الدعم الفني والتشغيلي.

## Slide 8: نقاط القوة الاستراتيجية لشركة الجيل الجديد للتقنية
02 | نقاط القوة الاستراتيجية (2/2)
توطين البيانات
استضافة البيانات محلياً ودعم السيادة الرقمية.
إدارة حركة البيانات
القدرة على توجيه حركة المرور عبر مسارات الربط المناسبة.
مسارات الحماية
إمكانية توفير مسارات اتصال احتياطية لتعزيز استمرارية الخدمة.
الشبكة الحكومية الآمنة
ربط الجهات الحكومية بالمركز عبر بنية اتصالات آمنة.
التكامل الحكومي
توفير أساس تقني لتكامل الأنظمة والخدمات بين الجهات العامة.
التكامل مع المشروعات القائمة
ربط خدمات المركز بالشبكة الحكومية الآمنة وخدمات الاتصالات.
تحسين خدمات الإنترنت
إمكانية إنشاء أو تطوير نقطة تبادل إنترنت وطنية (IXP) لتحسين تبادل حركة البيانات محلياً.
التكامل والخدمات الوطنية
7 عناصر قوة
Notes: نقاط القوة الاستراتيجية للشركة – التكامل والخدمات الوطنية: توطين البيانات، إدارة حركة البيانات، مسارات الحماية، الشبكة الحكومية الآمنة، التكامل الحكومي، التكامل مع المشروعات القائمة، تحسين خدمات الإنترنت.

## Slide 9: تحليل SWOT للمشروع
03 | التحليل الاستراتيجي
S
نقاط القوة Strengths
بنية اتصالات واسعة وسعات ربط مرتفعة.
تكامل مع الشبكة الحكومية الآمنة.
توفر موقع وأصول وكوادر وخبرات تشغيلية.
إمكانية تقديم خدمات متكاملة للجهات الحكومية.
W
نقاط الضعف Weaknesses
ارتفاع التكلفة الاستثمارية والتشغيلية.
الحاجة إلى استثمارات مستمرة في الأمن والتحديث التقني.
الحاجة إلى تعزيز الوعي المؤسسي بقيمة مركز البيانات ومعايير اعتماديته.
تحديات المنافسة السعرية مع مقدمي الخدمات الأقل تكلفة.
O
الفرص Opportunities
تزايد الطلب على استضافة البيانات الحكومية محلياً.
وجود فرصة للتميز بمعايير واعتمادات دولية.
التكامل مع الشبكة الحكومية الآمنة ونقطة تبادل الإنترنت (IXP).
تقليل ازدواجية الاستثمار في مراكز منفصلة لدى الجهات العامة.
إمكانية التوسع التدريجي وبناء شراكات تقنية واستثمارية.
T
التهديدات Threats
عدم استقرار الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة.
الهجمات السيبرانية ومخاطر فقدان البيانات.
تقلبات سعر الصرف وتأخر توريد المعدات.
عدم تحقق الطلب والإيرادات المستهدفة.
مخاطر التمويل والتراخيص والتأخر في التنفيذ.
الخلاصة الاستراتيجية: يمتلك المشروع مقومات تنافسية واضحة، لكن نجاحه يتطلب ضمان الطلب الفعلي، وتأمين التمويل، ورفع الاعتمادية التشغيلية والأمنية.
Notes: تحليل SWOT: نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، مع الخلاصة الاستراتيجية بأن النجاح يتطلب ضمان الطلب وتأمين التمويل ورفع الاعتمادية.

## Slide 10: حجم الاستثمار الرأسمالي للمشروع
04 | التكاليف الرأسمالية (CAPEX)
تمثل التكاليف الرأسمالية الاستثمارات اللازمة لإنشاء المركز وتجهيزه قبل التشغيل والتوسع، وفق تقديرات دراسة الجدوى.
التكلفة بالدينار الليبي | التكلفة بالدولار | البند
281,779,411 | 43,890,874 | المرحلة الأولى
90,021,240 | 14,022,000 | المرحلة الثانية
371,800,651 | 57,912,874 | إجمالي المشروع
سعر الصرف المستخدم في الدراسة
6.42 دينار للدولار
حصة المرحلة الأولى من الإجمالي
75.8%
توزيع الاستثمار حسب المراحل
Chart: 
| المرحلة الأولى | المرحلة الثانية
CAPEX | 43890874 | 14022000
57.9
مليون دولار
المرحلة الأولى
43.9 مليون $
المرحلة الثانية
14.0 مليون $
Notes: إجمالي التكلفة الرأسمالية 57,912,874 دولار (371,800,651 دينار ليبي) بسعر صرف 6.42 دينار للدولار؛ المرحلة الأولى 43,890,874 دولار والمرحلة الثانية 14,022,000 دولار.

## Slide 11: أبرز مكونات الاستثمار الرأسمالي وخطة التنفيذ
04 | التكاليف الرأسمالية (CAPEX)
01
الدراسات والتصميم الهندسي واعتماد التصميم.
02
المبنى والأعمال المدنية والمعمارية.
03
الكهرباء والتوزيع وأنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS) والمولدات.
04
أنظمة التبريد والحريق والأمن والمراقبة.
05
أنظمة إدارة المبنى ومركز البيانات (BMS/DCIM).
06
البنية الشبكية والألياف والرفوف والتوزيع الداخلي.
07
أنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
08
التراخيص والاعتمادات والتركيب والاختبارات والتدريب.
09
إدارة المشروع والاحتياطي المالي.
خطة التنفيذ
18–24
شهراً لتشغيل المرحلة الأولى
استهداف تشغيل المرحلة الأولى خلال 18–24 شهراً من بدء التنفيذ، ثم استكمال التوسعة وفق الطلب الفعلي والجاهزية والتمويل.
Notes: مكونات الاستثمار الرأسمالي تشمل الدراسات والمبنى والطاقة والتبريد وأنظمة الإدارة والشبكات والأمن السيبراني والتراخيص وإدارة المشروع. يستهدف تشغيل المرحلة الأولى خلال 18–24 شهراً.

## Slide 12: بنود المصروفات التشغيلية
05 | التكاليف التشغيلية (OPEX)
تشمل المصروفات اللازمة لاستمرار تشغيل مركز البيانات على مدى عشر سنوات.
الكهرباء
تشغيل الخوادم وأنظمة الطاقة والتبريد
الوقود
تشغيل المولدات عند الحاجة
المرتبات
الكوادر الفنية والتشغيلية والإدارية
الرعاية الصحية
المخصصات الصحية للموظفين
التراخيص والبرمجيات
الأنظمة والتراخيص التقنية
الاستهلاك المحاسبي
توزيع تكلفة الأصول على أعمارها الافتراضية
الدعاية والإعلان
التسويق والترويج للخدمات
البريد والهاتف
الاتصالات الإدارية والتشغيلية
النظافة
خدمات النظافة والمحافظة على المنشأة
ضريبة المبيعات
وفق الافتراضات الواردة بالدراسة
العناصر المميزة باللون البرتقالي تمثل البنود الرئيسية في التكلفة
Notes: بنود المصروفات التشغيلية العشرة وطبيعة كل منها. الكهرباء والتراخيص والبرمجيات والاستهلاك المحاسبي تمثل العناصر الرئيسية في التكلفة.

## Slide 13: إجمالي المصروفات التشغيلية التقديرية (10 سنوات)
05 | التكاليف التشغيلية (OPEX)
السنة العاشرة | السنة التاسعة | السنة الثامنة | السنة السابعة | السنة السادسة | السنة الخامسة | السنة الرابعة | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الأولى | اسم المصروف
5,679,289 | 5,125,005 | 4,411,098 | 3,641,299 | 2,919,618 | 2,149,819 | 1,435,750 | 884,265 | 495,657 | 219,964 | مصروف الكهرباء (بالكيلو وات)
- | - | - | - | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,880 | مصروف وقود
1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,260,000 | 1,170,000 | 936,000 | 864,000 | 720,000 | 720,000 | مرتبات
2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 1,890,000 | 1,800,000 | 1,440,000 | 1,368,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | رعاية صحية
4,757,220 | 4,757,220 | 4,757,220 | 4,757,220 | 4,757,220 | 4,757,220 | 4,757,220 | 4,757,220 | 4,757,220 | 4,757,220 | تراخيص وبرمجيات
13,546,714 | 17,114,629 | 17,114,629 | 17,114,629 | 17,114,629 | 30,840,157 | 37,913,392 | 37,913,392 | 37,913,392 | 37,913,392 | مصروفات الاستهلاك
- | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | مصروفات الدعاية والإعلان
24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 18,000 | 14,400 | 8,640 | 8,640 | 6,000 | 6,000 | بريد وهاتف
115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 110,000 | 92,000 | 92,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | نظافة
1,689,758 | 1,249,761 | 1,083,271 | 900,737 | 647,525 | 477,595 | 324,615 | 181,188 | 99,988 | 38,095 | ضريبة المبيعات
30,011,980 | 32,585,614 | 31,705,218 | 30,752,885 | 28,718,191 | 41,302,392 | 46,909,118 | 46,297,505 | 45,393,358 | 45,056,550 | الإجمالي
تُظهر التقديرات أن الكهرباء والتراخيص والبرمجيات والاستهلاك المحاسبي تمثل عناصر رئيسية في التكلفة. ويجب التمييز عند تقييم الربحية بين المصروفات النقدية الفعلية والاستهلاك المحاسبي، لأنه يؤثر في الأرباح دون أن يمثل تدفقاً نقدياً مماثلاً في سنة احتسابه.
Notes: جدول المصروفات التشغيلية التقديرية لعشر سنوات وفق الجدول المالي بالدراسة. الصفوف المظللة: الكهرباء، التراخيص والبرمجيات، الاستهلاك.

## Slide 14: الإيرادات السنوية المتوقعة وفق دراسة الجدوى
06 | الإيرادات المتوقعة
تعتمد الإيرادات على تقديم خدمات متعددة للجهات الحكومية والمؤسسات، مع التوسع التدريجي في عدد العملاء والخدمات المقدمة.
سنة 12 | سنة 11 | سنة 10 | سنة 9 | سنة 8 | سنة 7 | سنة 6 | سنة 5 | سنة 4 | سنة 3 | سنة 2 | سنة 1 | السنة
168,135,118 | 168,135,118 | 168,135,118 | 124,354,318 | 107,788,160 | 89,625,600 | 64,430,322 | 47,521,927 | 32,300,030 | 18,028,692 | 9,949,104 | 3,790,512 | الإيرادات
30,011,980 | 30,011,980 | 30,011,980 | 32,585,614 | 31,705,218 | 30,752,885 | 28,718,191 | 41,302,392 | 46,909,118 | 46,297,505 | 45,393,358 | 45,056,550 | المصروفات
138,123,138 | 138,123,138 | 138,123,138 | 91,768,704 | 76,082,942 | 58,872,715 | 35,712,131 | 6,219,535 | -14,609,088 | -28,268,813 | -35,444,254 | -41,266,038 | صافي (ربح / خسارة)
563,437,247 | 425,314,109 | 287,190,972 | 149,067,834 | 57,299,130 | -18,783,812 | -77,656,527 | -113,368,658 | -119,588,194 | -104,979,106 | -76,710,292 | -41,266,038 | صافي الربح التراكمي
0 | 0 | 84,609,680 | 222,732,817 | 314,501,521 | 390,584,463 | 449,457,178 | 395,148,069 | 401,367,605 | 386,758,517 | 358,489,703 | 323,045,450 | الرصيد المتبقي للاسترداد
37.1% | 37.1% | 37.1% | 24.7% | 20.5% | 16% | 9.6% | 2.2% | -5.2% | -10.0% | -12.6% | -14.6% | العائد من الاستثمار
السنة الخامسة
أول صافي ربح سنوي موجب وفق الجدول
السنة الثامنة
تحول صافي الربح التراكمي إلى الموجب
37.1%
العائد من الاستثمار ابتداءً من السنة العاشرة
ملاحظة: الإيرادات تقديرات تخطيطية مشروطة بتحقق الطلب والتعاقدات والتسعير والجاهزية التشغيلية، وليست إيرادات مضمونة.
Notes: جدول الإيرادات والمصروفات وصافي الربح والعائد من الاستثمار لمدة 12 سنة وفق دراسة الجدوى. الأرقام السالبة باللون الأحمر.

## Slide 15: نمو الإيرادات ومصادرها الرئيسية
06 | الإيرادات المتوقعة
الإيرادات مقابل المصروفات (مليون دينار ليبي)
Chart: 
| س1 | س2 | س3 | س4 | س5 | س6 | س7 | س8 | س9 | س10 | س11 | س12
الإيرادات | 3.8 | 9.9 | 18 | 32.3 | 47.5 | 64.4 | 89.6 | 107.8 | 124.4 | 168.1 | 168.1 | 168.1
المصروفات | 45.1 | 45.4 | 46.3 | 46.9 | 41.3 | 28.7 | 30.8 | 31.7 | 32.6 | 30 | 30 | 30
مصادر الإيرادات الرئيسية
إيواء المعدات والخوادم (Colocation).
الحوسبة السحابية (Cloud Computing / IaaS).
البريد الإلكتروني والتخزين السحابي.
النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.
خدمات الأمن السيبراني المدارة (SOCaaS وFirewall).
خدمات مراقبة الشبكات والأنظمة (NOCaaS).
الوصلة الآمنة وحماية حركة الإنترنت من هجمات حجب الخدمة (Clean Pipe).
412
افتراض السوق: استهداف 412 جهة خلال عشر سنوات، بدءاً من 15 جهة في السنة الأولى، وصولاً إلى تغطية الجهات المستهدفة في السنة العاشرة.
Notes: الرسم البياني يقارن الإيرادات بالمصروفات (بالمليون دينار) لمدة 12 سنة. تتجاوز الإيرادات المصروفات ابتداءً من السنة الخامسة. سبعة مصادر رئيسية للإيرادات، مع استهداف 412 جهة خلال عشر سنوات.

## Slide 16: المؤشرات الرئيسية للاستثمار (أساس نقدي)
07 | النماذج المالية ومؤشرات الاستثمار
تعرض الدراسة النتائج المالية وفق منهجين: الربح المحاسبي والتدفقات النقدية.
فترة الاسترداد على أساس صافي الربح
11.0 سنة
فترة الاسترداد على أساس التدفق النقدي
9.0 سنوات
صافي القيمة الحالية NPV
179,889,274 د.ل
إجمالي صافي التدفق النقدي خلال 12 سنة
179,889,274 د.ل
العائد السنوي على أساس التدفق النقدي
18% متوسط سنوي
العائد السنوي على صافي الربح
12% متوسط سنوي
ملاحظة: هذه المؤشرات أولية وليست ضماناً للعائد.
Notes: المؤشرات الرئيسية على أساس نقدي: فترة استرداد 11 سنة على أساس صافي الربح و9 سنوات على أساس التدفق النقدي، صافي القيمة الحالية 179,889,274 د.ل، ومتوسط عائد سنوي 18% نقدي و12% على صافي الربح.

## Slide 17: نتائج النموذج المالي
07 | النماذج المالية ومؤشرات الاستثمار
تبدأ الأرباح المحاسبية السنوية بالظهور في السنة الخامسة وفق جدول الأرباح والخسائر، بينما يشير الملخص التنفيذي إلى السنة السادسة؛ ويجب توحيد هذا الاختلاف في النسخة النهائية للدراسة.
تتحول التدفقات النقدية التشغيلية إلى قيمة موجبة من السنة الثانية.
يصل التدفق النقدي التراكمي إلى الموجب خلال السنة التاسعة، وفق النموذج الوارد في الدراسة.
يبلغ متوسط العائد السنوي على أساس التدفق النقدي نحو 18%، ومتوسط العائد السنوي على صافي الربح نحو 12% وفق تقديرات الدراسة.
يتأثر العائد بدرجة كبيرة بتكلفة الاستهلاك، وتوقيت التوسعة، وحجم الطلب الفعلي.
ملاحظة مالية مهمة
هذه المؤشرات أولية وليست ضماناً للعائد. كما أن صافي التدفقات النقدية التراكمي ليس مرادفاً تلقائياً لصافي القيمة الحالية (NPV) بالمعنى المالي المتعارف عليه؛ لذا يجب مراجعة حسابات التدفقات والخصم قبل اعتماد المؤشرات الاستثمارية نهائياً.
Notes: نتائج النموذج المالي وملاحظة مهمة حول ضرورة مراجعة حسابات التدفقات والخصم قبل اعتماد المؤشرات نهائياً.

## Slide 18: بدائل تمويل المشروع
08 | النماذج المقترحة لتمويل المشروع
نظراً لارتفاع الاستثمار الرأسمالي، تعرض الدراسة بدائل تمويلية يمكن المفاضلة بينها:
التمويل المباشر
Direct
آلية العمل
تمويل الشركة للمشروع من مواردها أو من مصادر تمويل تحصل عليها.
سيطرة مباشرة أكبر على المشروع
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
PPP
آلية العمل
مساهمة الشركة بالأصول والبنية التحتية، مع مساهمة الشريك بالتمويل والتجهيزات وفق الاتفاق.
تقاسم التمويل والمخاطر
البناء والتشغيل ونقل الملكية
BOT
آلية العمل
يتولى المستثمر إنشاء المركز وتشغيله وفق عقد، ثم تُنقل ملكيته حسب شروط الاتفاق.
تخفيف العبء الرأسمالي المباشر في البداية
تقاسم الإيرادات
Revenue Share
آلية العمل
الاتفاق مع شريك تقني أو استثماري على توزيع الإيرادات مقابل التمويل أو الخدمات أو التجهيزات.
ربط العائد التجاري بالأداء والإيرادات
التوجه المقترح: إجراء مقارنة مالية وقانونية بين البدائل، وعدم الالتزام بنموذج واحد قبل التفاوض مع الشركاء المحتملين.
ويجب أن تتضمن المقارنة:
تكلفة التمويل
حصة الشركة من الإيرادات
حقوق الملكية والسيطرة
مسؤولية التشغيل والصيانة
مخاطر الطلب
ملكية البيانات الحكومية وسيادتها
شروط إنهاء العقد ونقل الأصول
Notes: أربعة بدائل تمويلية: التمويل المباشر، الشراكة PPP، BOT، وتقاسم الإيرادات. التوجه المقترح إجراء مقارنة مالية وقانونية قبل الالتزام بنموذج واحد.

## Slide 19: النتائج الرئيسية للمشروع
09 | النتائج الرئيسية للمشروع (1/2)
01
الأهمية الاستراتيجية
يمثل إنشاء مركز البيانات الوطني مشروعاً استراتيجياً لدعم التحول الرقمي في ليبيا، وتوطين البيانات الحكومية، وتعزيز السيادة الرقمية وأمن المعلومات واستمرارية الخدمات.
02
جاهزية الشركة
تمتلك شركة الجيل الجديد للتقنية مقومات تنافسية تؤهلها لتنفيذ المشروع، أبرزها البنية التحتية الشبكية، والشبكة الحكومية الآمنة، والكوادر الفنية، والخبرة التشغيلية، والموقع المقترح للمشروع.
03
الفرص السوقية
أظهرت الدراسة وجود فرص واعدة لتقديم خدمات مراكز البيانات للقطاع الحكومي، مع استهداف نحو 412 جهة خلال عشر سنوات.
04
التكلفة الاستثمارية
قدرت التكلفة الرأسمالية للمشروع بقدرة 5.1 ميجاوات بنحو 57.9 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 371.8 مليون دينار ليبي.
Notes: النتائج الرئيسية للمشروع: الأهمية الاستراتيجية، جاهزية الشركة، الفرص السوقية، التكلفة الاستثمارية.

## Slide 20: النتائج الرئيسية للمشروع
09 | النتائج الرئيسية للمشروع (2/2)
05
الجدوى المالية
تشير التقديرات إلى إيرادات تراكمية تبلغ نحو 665.9 مليون دينار خلال عشر سنوات، مع بدء تحقيق الأرباح المحاسبية السنوية من السنة السادسة، وفترة استرداد مقدرة بنحو 11 سنة وفق منهجية الدراسة.
06
المخاطر والتحديات
تتمثل أبرز التحديات في ارتفاع التكاليف الاستثمارية والتشغيلية، واستقرار الطاقة الكهربائية، والتهديدات السيبرانية، ومتطلبات التمويل والتراخيص والتحصيل.
07
البدائل التمويلية
أظهرت الدراسة إمكانية الاستفادة من نماذج الشراكة الاستثمارية (PPP)، والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وتقاسم الإيرادات، لتخفيف الأعباء المالية المباشرة على الشركة.
08
البنية التحتية الكهربائية
يتمتع موقع الشركة بقربه من محطة الهضبة للتحويل ومحطة توليد جنوب طرابلس بجهد 220 ك.ف، مما يعزز فرص توفير تغذية كهربائية موثوقة لأحمال مركز البيانات الوطني ودعم استمرارية تشغيله.
Notes: النتائج الرئيسية للمشروع: الجدوى المالية، المخاطر والتحديات، البدائل التمويلية، البنية التحتية الكهربائية.

## Slide 21: التوصيات
10 | التوصيات
01
اعتماد المشروع استراتيجياً
الموافقة المبدئية على مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني باعتباره أحد المشروعات الداعمة للتحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية للدولة الليبية.
02
دراسة خيارات التمويل
تقييم نماذج التمويل المباشر والشراكات الاستثمارية (PPP وBOT وتقاسم الإيرادات)، واختيار النموذج الذي يحقق التوازن بين العائد الاستثماري والمخاطر والمحافظة على السيادة على البيانات.
03
الاستفادة من أصول الشركة
توظيف البنية التحتية والشبكة الحكومية الآمنة والأراضي والكوادر المتاحة لخفض التكاليف وتعزيز التكامل بين الخدمات.
04
ضمان الاعتمادية والأمن
اعتماد المعايير الدولية المستهدفة، ولا سيما Uptime Tier III وISO/IEC 27001، مع توفير متطلبات الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
05
الجاهزية التشغيلية والتجارية
إعداد الهيكل التنظيمي وخطة تأهيل الكوادر، واعتماد استراتيجية تسعير وتسويق وآليات تعاقد وتحصيل واضحة، وبناء شراكات مع مزودي التقنية والخدمات السحابية.
06
استكمال المتطلبات التنظيمية
التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من التراخيص والاشتراطات القانونية ورسوم الخدمات والالتزامات المرتبطة باستضافة البيانات الحكومية.
07
استكمال الدراسات التفصيلية
استمرار عمل الفريق المختص لاستكمال الدراسات الهندسية والتقنية والمالية والتجارية، وإعداد خطة تنفيذ متكاملة تُعرض على الإدارة العليا لاعتماد الاستثمار النهائي.
Notes: سبع توصيات تبدأ بالاعتماد الاستراتيجي للمشروع وتنتهي باستكمال الدراسات التفصيلية لاعتماد الاستثمار النهائي من الإدارة العليا.

## Slide 22: الفوائد الاستراتيجية للمشروع
10 | الفوائد الاستراتيجية
توطين استضافة البيانات والخدمات الحكومية
تعزيز أمن المعلومات واستمرارية الأعمال
رفع كفاءة الاستفادة من البنية التحتية الشبكية للشركة
الحد من ازدواجية الاستثمارات الحكومية
تطوير الخبرات المحلية، وتوفير منصة قابلة للتوسع للخدمات الرقمية
منصة وطنية قابلة للتوسع لدعم التحول الرقمي في ليبيا
Notes: الفوائد الاستراتيجية الخمس للمشروع.

## Slide 23
شكراً لكم
نحو بنية تحتية رقمية وطنية آمنة وموثوقة
شركة الجيل الجديد للتقنية
ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY
Notes: شكراً لكم – نرحب بالأسئلة والنقاش.